ДОМ ЗДРАВЉА

„ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“

БРОЈ: 03-1145/17

ДАТУМ: 19.06.2017.

БАЧКА ПАЛАНКА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 8/17

НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНОГ КОЛОР ДОПЛЕР АПАРАТА

Потенцијални понуђач „MEDICAL ECHO“ DOO Београд:

- Наручилац захтева примену стандарада ISO 13485 i ISO 27001, који, према мишљењу потенцијалног понуђача нису у вези са предметом јавне набавке.

Одговор: - ISO 13485, између осталог односи се и на систем управљања квалитетом за пројектовање, производњу, дистрибуцију и инсталирање медицинске опреме.

- ISO 27001 односи се на безбедност информација. С обзиром да УЗ апарат садржи податке о дијагнозама и пацијентима, Комисија за јавне набавке сматра да је овај стандард битан за чување података.

2. Гаранција на УЗ апарат не може бити краћа од 12 месеци.

Одговор: Комисија за јавне набавке је одредла гарантни рок минимално 12, што подразумева да рок може бити дужи.

- Рок за испоруку и инсталацију УЗ апарата, који је одређен у конкурсној документацији је 10 дана. Предлог потенцијалног понуђача је да се рок продужи.

Одговор: Комисија за јавне набавке је прихватила предлог потенцијалног понуђача и продужила рок за испоруку и инсталацију УЗ апарата, до 30 дана од дана закључења уговора.

- Да ли мора бити нов апарат, из текуће производње 2017.године.

Одговор: У конкурсној документацији на страни 14 под тачком 4 наведено је, између осталог,  да понуђено добро буде из текуће производње. Комисија за јавне набавке још једном наглашава да се тражи ново добро из текуће производње 2017. године.

- Да ли је могуће продужити рок за доставу понуда?

Одговор: На жалост, с обзиром да постоје други ограничавајући фактори за ову јавну набавку, Комисија није у могућности да продужи рок за предају понуда.

Потенцијални понуђач „МЕDICOM“ Шабац

- Скоро сва питања која је поставио овај потенцијални понуђач односе се на изнмену техничких карактеристика траженог УЗ апарата.

Одговор: Комисија за јавне набавке сматра да није у могућности да врши измену техничких карактеристика траженог УЗ апарата.

2. Одговор на питање број 8. дат је у тачки 4 овог појашњења односно тражи се ново, некоришћено добро, никако половно или коришћено.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ