ДОМ ЗДРАВЉА

„ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“

БРОЈ: 03-869/18

ДАТУМ: 28.05.2018.

БАЧКА ПАЛАНКА

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 3/18 – ЛАБАРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  И РЕАГЕНСИ

У вези са конкурсном документацијом, за партију 12 – реагенси за КОАГУЛОМЕТАР CYANCOOG, вршимо допуну на  следећи начин:

У наведеној партији, испод табеле на страни 23 конкурсне документације, додаје се текст:

- Контроле које су прилагођене одређивању INR са узорцима из капиларне крви морају бити без потребе додавања калцијум хлоприда;

- Стабилност реагенаса након реконституције на температури од 2-8 С мора бити најмање 3 дана;

- реагенс за одређивање INR из капиларног узорка који се нуди мора омогућити да се највише 50 микролитара узорка узме пацијенту, без претходне дилуције узорка:

- Реагенс за одређивање INR-а из капиларног узорка мора бити спреман за употребу 15 мин. Након реконституције дестилованом водом, без потребе за додатним дилуентима;

- Неопходно доставити упутство за употребу (инсерт за понуђене реагенсе и контролу за одређивање INR-а из капиларног узорка);

- Челичне куглице и киветице се наручују заједно као једна ставка,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ